## CAMPUS
|  | 1.8 | 20
|  | x | y
|  | x | y | X2
| Verde | 8.91 | 99 | 198
Roxo | 2 | 4.23 | 47 | 94
| 3 | 18.22 | 202.4444 | 404.8889
| 4 | 31.89 | 354.3333 | 708.6667
| 5 | 24.6 | 273.3333 | 546.6667
Fibra Total | 1952.2222 | m

## BUILDING 1
António Fernandes (1190402)
[24 empty] | 3,7 cm equivalem a 10 m | conversão: | 2.7027
[19 empty] | conversão: |  | 3.7cm=10m
[11 empty] | Escala: 10 metros equivalem a 3.7 cm | [9 empty] | ncm=x m
[18 empty] | cm | m
| Floor Zero | [15 empty] | 10.2
Conversão
| Sala | área (m^2) | outlets(área)*0,2 |  | 0.2 | [12 empty] | 4.2 | 11.3514
| 10.1 | 79.7663 | 16 | 16 | [13 empty] | 4 | 10.8108
| 10.2 | 122.7173 | 26 | 26
| 10.3 | 324.0321 | 66 | 5 | São obrigatórios 5
Entrance Desk |  | 16.6545 | 4 | 5
10.1
conversão
|  |  | 13.6353 | [14 empty] | 4.2 | 11.3514
| Entrance | Desktop | [15 empty] | 2.6 | 7.027
| 0.6 | 1.6216
| 3.8 | 10.2703
10.3
conversão
[18 empty] | 9.7 | 26.2162
[18 empty] | 3.2 | 8.6486
[18 empty] | 1.2 | 3.2432
[18 empty] | 7.5 | 20.2703
[18 empty] | 1.8 | 4.8649
[18 empty] | 2.4 | 6.4865
| Floor One | [15 empty] | 11.1
conversão
| Sala | área (m^2) | outlets(área*0,2) |  | 0.2 | [12 empty] | 6.9 | 18.6486
| 11.1 | 216.7275 | [15 empty] | 4.3 | 11.6216
| 11.2 | 40.9058 | 10
| 11.3 | 81.6654 | 18
| 11.4 | 128.7801 | 26
| 11.5 | 22.4982
11.2
conversão
[18 empty] | 2.8 | 7.5676
[18 empty] | 2 | 5.4054
11.3
conversão
[18 empty] | 4.3 | 11.6216
[18 empty] | 2.6 | 7.027
11.4
conversão
[18 empty] | 4.3 | 11.6216
[18 empty] | 4.1 | 11.0811
11.5
conversão
[18 empty] | 2.2 | 5.9459
[18 empty] | 1.4 | 3.7838
MAPAEAMENTO:
ESCALA NO PPT
|  |  | ESCALA NO PPT | [11 empty] | 5.88CM=10M
6,41CM=10M
|  | COBRE | [5 empty] | Fibra | [5 empty] | COBRE | [5 empty] | Fibra
| Entra.des | 14.34 | [5 empty] | 0.7 |  |  |  |  | 11.2 | 29.63 | [5 empty] | 1.52
| 10.1 | 183.6 | [5 empty] | 2.16 |  |  |  |  | 11.3 | 86.94 | [5 empty] | 0.88
| 10.2 | 130.97 | [5 empty] | 0.39 |  |  |  |  | 11.4 | 181.79 | [5 empty] | 0.98
[8 empty] | 1.03 | [11 empty] | 0.58
[8 empty] | 0.82 | [11 empty] | 1.05
[8 empty] | 0.45 | [11 empty] | 0.67
[8 empty] | 2.28 | [11 empty] | 0.43
[8 empty] | 0.89 | [11 empty] | 1.97
[8 empty] | 0.12 | [11 empty] | 7.06
[8 empty] | 3.78 | [11 empty] | 3.77
[8 empty] | 5.62 | [9 empty] | ap | >> | 1.23
[8 empty] | 18.69 | [11 empty] | 2.91 |  |  | cabos que vão sair para os outros edifícios a partir do mc
[8 empty] | 1.48 | [11 empty] | 3.45
[8 empty] | 0.22 | [11 empty] | 0.67
|  |  |  | <<ap |  |  |  | 3.1 | [11 empty] | 0.67
[8 empty] | 6.57 | [11 empty] | 0.67
[8 empty] | 0.22 | [7 empty] | <<ap
[6 empty] | ap | >> | 3.18
12.08
2.15
|  |  |  | cabos que vão sair para os outros edifícios a partir do mc |  |  | >> | 0.39
0.39
0.39
2.16
2.16
2.16
0.7
0.7
0.7
|  | TOTAL= | 328.91 | 513.1201 |  |  |  | 75.68 |  | 118.0655 |  |  |  | TOTAL= | 298.36 | 507.415 |  |  |  | 28.51 |  | 48.4864
24
[10 empty] | 142.0655 | [7 empty] | redundância |  |  |  | 96.9728
[6 empty] | redundância |  |  |  | 284.131
|  |  | Conversão Usada no piso 0 | [7 empty] | Conversão Usada no piso 1
[5 empty] | 1.5601 | [6 empty] | 1.7007
[8 empty] | 4*4 | equivale a 4 cabos para os 4 edifícios (passagem para o andar de baixo)
[6 empty] | Tamanho de cabos |  |  |  | 50.5 |  | no switch

## BUILDING 2
Teresa Pereira Leite 1191072
conversao
| 10m | 2,4cm
| x m | y cm
| ROOM | AREA (m^2) | NR OUTLETS (area*0,2)
| 20.1 | 4,1*5,8=23,8 | 0
| 20.2 | 12,9*7,5=96,8 | 19,4~20
| 20.3 | 14,2*10=142 | 28,4~29--30
| 20.4 | 8,3*18,8=156 | 31,2~32
| mesa | 8,3*1,7=14,1 | 5 (obrigatorio)
| ROOM | AREA (m^2) | NR OUTLETS (area*0,2)
| 21.1 | 4,1*5,8=23,8 | 6
| 21.2 | 4,6*8,3=38,2 | 7,64~8
| 21.3 | 5*8,3=41,5 | 8,3~9--10
| 21.4 | 5*8,3=41,5 | 8,3~9--10
| 21.5 | 5*8,3=41,5 | 8,3~9--10
| 21.6 | 5*9,6=48 | 9,6~10
| 21.7 | 5*9,6=48 | 9,6~10
| 21.8 | 5*9,6=48 | 9,6~10
| 21.9 | 6,3*13,3=83,8 | 16,76~17--18
| 21.10. | 11,3*5=56,5 | 11,3~12
| 21.11 | 11,3*5=56,5 | 11,3~12

## BUILDING 3
NAME
| Os outlets ligam-se diretamente aos cabos verdes atenção! | [8 empty] | Escala:
[10 empty] | 1 | cm
| Piso Zero | [8 empty] | para | 4.7619 | metros
| Sala | Comprimento m | Largura m | Área m^2 | Nr Outlets | Nº quadrados 3x3
| 30.1 | 7.619 | 6.1905 | 47.1655 | 10 | 5.2406 |  |  |  | Corredor Lateral entre as salas 30.4 a 30.5
| 30.2 | 7.619 | 6.4286 | 48.9796 | 10 | 5.4422 |  |  |  | Comprimento |  | 7.619 | m
| 30.3 | 7.619 | 6.6667 | 50.7937 | 12 | 5.6437 |  |  |  | Largura |  | 7.619 | m
| 30.4 | 7.619 | 7.619 | 58.0499 | 12 | 6.45 |  |  |  | Área |  | 58.0499 | m^2
| 30.5 | 7.619 | 5.9524 | 45.3515 | 10 | 5.0391 |  |  |  | Nr Outlets |  | 0
| Espaço aberto | 57.1429 | 28.5714 | 1632.6531 | 328 | 181.4059
| Trás da escada | 5.7143 | 2.8571 | 16.3265 | 0 | 1.8141 |  |  |  | Corredor Vertical entre as salas 30.1 e 30.4
|  |  |  | Total: | 382 |  |  |  |  | Comprimento |  | 5.7143 | m
| Corredor Lateral entre as salas 30.1 a 30.3 | [8 empty] | Largura |  | 3.8095 | m
| Comprimento | 20.4762 |  | m | [5 empty] | Área |  | 21.7687 | m^2
| Largura | 2.8571 |  | m | [5 empty] | Nr Outlets |  | 0
| Área | 58.5034 |  | m^2 | [5 empty] | Retirou-se partes do corredor lateral das salas 30.1 a 30.3
| Nr Outlets | 0 | [7 empty] | Retirou-se partes do corredor lateral das salas 30.4 a 30.5
Piso Um
| Sala | Comprimento m | Largura m | Área m^2 | Nr Outlets | Nº quadrados 3x3 |  |  |  | Corredor Lateral entre as salas 31.1 a 31.3
| 31.1 | 7.619 | 5.9524 | 45.3515 | 10 | 5.0391 |  |  |  | Comprimento | 13.3333 |  | m
| 31.2 | 7.619 | 6.6667 | 50.7937 | 12 | 5.6437 |  |  |  | Largura | 3.3333 |  | m
| 31.3 | 11.4286 | 6.6667 | 76.1905 | 16 | 8.4656 |  |  |  | Área | 44.4444 |  | m^2
| 31.4 | 7.619 | 7.619 | 58.0499 | 12 | 6.45 |  |  |  | Nr Outlets | 0
| 31.5 | 5.7143 | 7.619 | 43.5374 | 10 | 4.8375
| 31.6 | 6.6667 | 6.6667 | 44.4444 | 10 | 4.9383 |  |  |  | Corredor Vertical entre as salas 31.1 e 31.4
| Espaço aberto | 57.1429 | 28.5714 | 1632.6531 | 0 | 181.4059 |  |  |  | Comprimento |  | 5.7143 | m
| Espaço entre | 5.7143 | 2.381 | 13.6054 | 0 |  |  |  |  | Largura |  | 3.8095 | m
| 31.4 e 31.5 | [8 empty] | Área |  | 21.7687 | m^2
| atrás das | [8 empty] | Nr Outlets |  | 0
| escadas | [8 empty] | Retirou-se partes do corredor lateral das salas 31.1 a 31.3
|  |  |  | Total: | 70 |  |  |  |  | Retirou-se partes do corredor lateral das salas 31.4 a 31.5
Corredor Lateral entre as salas 31.4 a 31.5
| Comprimento | 20.4762 |  | m
| Largura | 2.8571 |  | m
| Área | 58.5034 |  | m^2 |  |  | Escala da Figura:
| Nr Outlets | 0 |  |  |  |  | 4,25 | cm | para | 10 | metros

## BUILDING 4
Rui Soares (1191045)
Conversão (Ground Floor)
[6 empty] | 2.1 | cm | 10 | m
[6 empty] | x | cm | y | m
Ground Floor
| Sala | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m^2) | Outlets
| 40.1 | 7.619 | 7.1429 | 54.4218 | 12
| 40.2 | 7.619 | 7.1429 | 54.4218 | 12
| 40.3 | 7.619 | 7.619 | 58.0499 | 12
| 40.4 | 7.619 | 6.1905 | 47.1655 | 10
| Open Area | 8.0952 | 57.1429 | 1710.2041 | 344
|  | 20 | 62.381
|  |  |  | Total: | 390
Floor One
| Sala | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m^2) | Outlets
| 41.1 | 7.619 | 7.1429 | 54.4218 | 12
| 41.2 | 7.619 | 7.1429 | 54.4218 | 12
| 41.3 | 10.9524 | 8.5714 | 93.8776 | 20
| 41.4 | 7.619 | 4.7619 | 36.2812 | 8
| Open Area | 8.0952 | 57.1429 | 1710.2041 | 0
|  | 20 | 62.381
|  |  |  | Total: | 52

## BUILDING 5
Paulo Couto 1200587
Conversão 5 cm = 10m
ROOM | AREA (m^2) | NR OUTLETS
50.1 | 45,6 | 10
50.2 | 45,6 | 10
50.3 | 45,6 | 10
50.4 | 44,82 | 10
50.5 | 36 | 8
Área aberta | 1647,2 | 332
| Total | 380
ROOM | AREA (m^2) | NR OUTLETS
51.1 | 45,6 | 10
51.2 | 45,6 | 10
51.3 | 45,6 | 14
51.4 | 44,82 | 18
51.5 | 36 | 16
| Total | 68